設計図書に指定された工事材料検査申請書

令和　　年　　月　　日

横　浜　市　長

住　所

請負人

氏　名

横浜市工事請負契約約款第14条第3項の規定により、指定された材料の検査を申請します。

工事名

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名　　称 | 形　状 | 数　量 | | | | 検査日 | 印 | 備　考 |
| 納　入 | | 合　格 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注記）１　指定された材料とは、機器費すべてと据付費中の直接材料費とする。

　　　　 ２　合格数量及び検査日は、担当監督員が記入する。

総括監督員

主任監督員

担 当 監 督 員

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名　　称 | 形　状 | 数　量 | | | | 検査日 | 印 | 備考 |
| 納　入 | | 合　格 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　材料検査について

１　一般事項

　　材料検査は事前に現場代理人が工事材料検査申請書を提出し、これに基づき担当監督員が実施する。

２　検査対象

　　検査対象は、機器費のすべてと据付費中の直接材料費とする。また、複合工の中で特に指示する工事材料（自由揚床工・防塵塗装工等）について実施する。

３　工事材料検査申請書の記載事項

1. 名称・形状・数量は工種内訳書の項目と同じ内容とする。
2. 工種内訳書の数量が１式計上の内訳や付属品等は２ページ以降に記載する。

(3)　製品検査を実施しているものは、製品検査書・検査議事録の写しを添付し、製品検査

省略のものは社内試験成績書の写しを添付する。

(4)　鋼製架台等形状を記載しにくいものは図面等を添付すること。

４　材料検査の内容

1. 担当監督員が行う材料検査の前に、必ず現場代理人が自主検査を実施すること。

(2)　設計書・承諾図に指示された内容の機器・材料が搬入されていることの確認。（数量・仕様・銘板・寸法・材料等）

(3)　電気工事の配電盤類には工事副銘板（工事年度・工事名・機器名が記載されている銘板）が扉の内側に貼付されていることの確認。

(4)　製品検査・社内試験の指摘事項が改善されていることの確認。

(5)　目視により、機器・材料に破損・不良等がないことの確認。

(6)　材料が本市指定メーカーの製品等であることの確認。